## Sheet1
141070, М.О.г. Королёв
ул. Октябрьская, д. 4
ИНН 5018134413
ОГРН 1095018000120
тел.: (495) 516-03-07
официальный сайт: www.korolev-gkh.ru
часы работы:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
перерыв : 13.00-14.00
Генеральный директор
Котов Павел Владимирович
Отчет
Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Чапаева, 1А
Наименование статей |  |  | Стоимость работ с 01.01.18 по 31.12.18, руб.
Д о х о д ы
Д о х о д ы начисленные |  |  | 1 177 114,72
за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 1 171 110,65
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 1 153 512,48
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 4313,11
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 484,00
- электроэнергия ОДН |  |  | 11299,20
- водоотведение ОДН |  |  | 1501,86
размещение оборудования |  |  | 6 004,07
Д о х о д ы полученные |  |  | 1 123 865,12
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 01.01.18, в т.ч.: |  |  | 563 790,67
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 560 708,68
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 612,79
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 65,61
- электроэнергия ОДН |  |  | 2283,09
- водоотведение ОДН |  |  | 120,50
оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 1 109 293,86
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 1 093 395,28
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 3831,30
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 444,74
- электроэнергия ОДН |  |  | 10316,71
- водоотведение ОДН |  |  | 1305,83
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 31.12.18, в т.ч.: |  |  | 625 607,46
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 620 825,88
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 1094,60
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 104,87
- электроэнергия ОДН |  |  | 3265,58
- водоотведение ОДН |  |  | 316,53
размещение оборудования |  |  | 14 571,26
Р а с х о д ы |  |  | 1 028 369,41
Затраты по содержанию и управлению общим имуществом многоквартирного дома: |  |  | 1 012 983,41
Уборка лестничных клеток |  |  | 59 185,50
Уборка внутридворовых территорий |  |  | 158 299,86
Техобслуживание и ремонт общедомового имущества |  |  | 258 675,63
Аварийно-ремонтная служба |  |  | 32 390,08
Единая диспетчерская служба |  |  | 44 064,52
Обработка СЭС (дератизация) |  |  | 2 757,96
Обслуживание счетчиков ХВС |  |  | 8 580,00
Проверка герметичности внутреннего газопровода |  |  | 7 952,00
Проверка герметичности фасадного газопровода |  |  | 5 193,00
Проверка герметичности фланцевых соединений |  |  | 2 240,00
Вывоз мусора |  |  | 191 295,27
ОДН горячего водоснабжения |  |  | 4 313,11
Электроэнергия ОДН |  |  | 11 299,20
ОДН холодного водоснабжения |  |  | 484,00
Водоотведение ОДН |  |  | 1 501,86
Услуги паспортного стола |  |  | 8 466,31
Общеэксплуатационные расходы |  |  | 151553,63
Организация расчетов за ЖКУ |  |  | 64731,47
Ремонтные работы общедомового имущества |  |  | 15 386,00
Перечень работ и услуг в рамках техобслуживания и ремонта общедомового имущества в 2018 году
Вид работ и услуг | Объемы | Ед. изм. | Примечание
Замена отпирающих устройств (31.01.18) | 1 | шт | под. 4
Опиловка дерева (28.02.18) | 1 | шт | дворовая территория
Замена доводчика дверного блока (28.02.18) | 1 | шт | под. 1
Окраска ограждающих конструкций (31.05.18) | 36.6 | кв м | дворовая территория
Замена отпирающих устройств (30.06.18) | 1 | шт | под. 1
Окраска ограждающих конструкций (30.06.18) | 17.4 | кв м | дворовая территория
Антикоррозионная обработка коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, а также центрального ото (31.08.18) | 1 | шт | подвал
Замена запорной-регулирующей арматуры на коммуникациях (31.08.18) | 1 | шт
Установка приборов контроля на коммуникациях (30.09.18) | 10 | шт | подвал
Частичный ремонт конструкций кровли (30.09.18) | 6 | кв м | под. 4
Замена запорной-регулирующей арматуры на коммуникациях (31.10.18) | 1 | шт | подвал
Замена запорной-регулирующей арматуры на коммуникациях (31.10.18) | 2 | шт | кв. 35
Антикоррозионная обработка коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, а также центрального ото (30.11.18) | 32 | кв м
Замена запорно-регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения (30.11.18) | 1 | шт | подвал
Очистка кровли от снега и наледи (31.12.18) | 288 | кв м
Замена газового крана (30.04.18) | 1 | шт | кв. 18, дог. ПСГ-364/18 от 03.04.2018
Замена газового крана (30.04.18) | 1 | шт | кв. 12, дог. ПСГ-364/18 от 03.04.2018
Благоустройство внутридворовой территории (30.09.18) | 8 | шт | приобретение деревьев и кустарников
Поверка и ремонт оборудования ОДПУ (31.12.18) |  |  | дог. №А630-6-9-ДПР от 25.10.2018
Работы, выполненные за счет средств, полученных за аренду помещений для размещения оборудования в 2018 году:
Вид работы | Объемы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | Примечание
Замена газового крана (31.03.18) | 1 | шт | 1 180,00 | кв. 61, дог. ПСГ-274/18 от 01.03.2018
Замена газового крана (31.03.18) | 1 | шт | 1 180,00 | кв. 19, дог. ПСГ-274/18 от 01.03.2018
Замена газового крана (31.03.18) | 1 | шт | 1 180,00 | кв. 65, дог. ПСГ-274/18 от 01.03.2018
Замена газового крана (31.05.18) | 1 | шт | 1 180,00 | кв. 32, дог. ПСГ-456/18 от 03.05.2018
Всего: |  |  | 4 720,00
Информация о предоставленных коммунальных услугах за 2018 год
Сумма руб.
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 01.01.18г., руб. |  |  |  | 1869477.24
Отопление
Начислено |  |  |  | 1385688.08
Оплачено |  |  |  | 1332723.65
Холодное водоснабжение
Начислено |  |  |  | 501718.31
Оплачено |  |  |  | 467591.63
Горячее водоснабжение
Начислено |  |  |  | 806705.62
Оплачено |  |  |  | 765131.4
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 31.12.18г., руб. |  |  |  | 1998142.57