## Sheet1
141070, М.О.г. Королёв
ул. Октябрьская, д. 4
ИНН 5018134413
ОГРН 1095018000120
тел.: (495) 516-03-07
официальный сайт: www.korolev-gkh.ru
часы работы:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
перерыв : 13.00-14.00
Генеральный директор
Котов Павел Владимирович
Отчет
Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Горького, 14Б
Наименование статей |  |  | Стоимость работ с 01.01.18 по 31.12.18, руб.
Д о х о д ы
Д о х о д ы начисленные |  |  | 11 118 108,50
за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 11 021 805,18
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 10 638 826,75
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 27208,28
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 4040,46
- электроэнергия ОДН |  |  | 342560,76
- водоотведение ОДН |  |  | 9168,93
за эксплуатационные расходы по нежилым помещениям, в т.ч.: |  |  | 19 220,64
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 18 628,51
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 592,13
- водоотведение ОДН
размещение оборудования |  |  | 38 642,00
размещение информационных стендов |  |  | 38 440,68
Д о х о д ы полученные |  |  | 10 915 027,04
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 01.01.18, в т.ч.: |  |  | 1 686 455,39
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 1 638 688,59
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 2803,82
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 449,67
- электроэнергия ОДН |  |  | 43852,67
- водоотведение ОДН |  |  | 660,64
оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 10 860 601,16
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 10 484 348,20
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 27053,02
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 4053,95
- электроэнергия ОДН |  |  | 336397,47
- водоотведение ОДН |  |  | 8748,52
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 31.12.18, в т.ч.: |  |  | 1 847 659,41
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 1 793 167,14
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 2959,08
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 436,18
- электроэнергия ОДН |  |  | 50015,96
- водоотведение ОДН |  |  | 1081,05
задолженность по оплате эксплуатационных расходов по нежилым помещениям на 01.01.18, в т.ч.: |  |  | 4 307,41
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 4 166,83
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 140,58
- водоотведение ОДН
оплата за эксплуатационные расходы по нежилым помещениям, в т.ч.: |  |  | 8 462,70
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 8 201,00
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 261,70
- водоотведение ОДН
размещение оборудования |  |  | 45 539,44
размещение информационных стендов |  |  | 423,74
задолженность по оплате эксплуатационных расходов по нежилым помещениям на 31.12.18, в т.ч.: |  |  | 15 065,35
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 14 594,34
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 471,01
- водоотведение ОДН
Р а с х о д ы |  |  | 8 220 765,16
Затраты по содержанию и управлению общим имуществом многоквартирного дома: |  |  | 8 135 253,16
Уборка лестничных клеток |  |  | 605 467,57
Уборка внутридворовых территорий |  |  | 502 388,84
Содержание мусоропроводов |  |  | 330 507,45
Техобслуживание и ремонт общедомового имущества |  |  | 1 305 894,12
Аварийно-ремонтная служба |  |  | 208 256,14
Единая диспетчерская служба |  |  | 339 043,33
Обработка СЭС (дезинсекция) |  |  | 15 817,44
Обработка СЭС (дератизация) |  |  | 6 929,16
Обслуживание счетчиков ГВС |  |  | 6 300,00
Обслуживание счетчиков отопления |  |  | 6 300,00
Диагностическое обследование лифтов |  |  | 369 472,04
Техническое обслуживание лифтов |  |  | 1 176 845,81
Аварийное обслуживание лифтов |  |  | 180 397,07
Вывоз мусора |  |  | 1 248 763,20
ОДН горячего водоснабжения |  |  | 27 208,28
Электроэнергия ОДН |  |  | 343 152,89
ОДН холодного водоснабжения |  |  | 4 040,46
Водоотведение ОДН |  |  | 9 168,93
Услуги паспортного стола |  |  | 58 667,87
Общеэксплуатационные расходы |  |  | 974433,34
Организация расчетов за ЖКУ |  |  | 416199,23
Ремонтные работы общедомового имущества |  |  | 85 512,00
Перечень работ и услуг в рамках техобслуживания и ремонта общедомового имущества в 2018 году
Вид работ и услуг | Объемы | Ед. изм. | Примечание
Частичный ремонт лестничной клетки (28.02.18) | 1 | комплекс | под. 1, этаж 3/4, 4
Замена урны (28.02.18) | 1 | шт | под. 4
Замена загрузочного клапана мусоропровода (28.02.18) | 1 | шт | под. 5, этаж 1/2
Замена поручня лестничного марша (28.02.18) | 26 | п м | под. 5, лестничные ограждения
Замена конструкций освещения (28.02.18) | 74 | шт | под. 5
Частичный ремонт лестничной клетки (28.02.18) | 1 | комплекс | под. 5
Ремонт вестибюля и лифтового холла 1 этажа (28.02.18) | 1 | комплекс | под. 7, вестибюль
Замена запорно-регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения (31.03.18) | 1 | шт | под. 6, кв. 302
Замена абонентских (почтовых) боксов (31.03.18) | 10 | шт | под. 5
Замена тамбурного дверного блока (31.03.18) | 6 | шт | под. 5
Замена участка трубопровода системы водоотведения (К1) (31.03.18) | 20.7 | п м | под. 5, подвал
Замена участка трубопровода системы водоотведения (К1) (31.03.18) | 21.2 | п м | под. 4, подвал
Замена участка трубопровода системы водоотведения (К1) (31.03.18) | 15.6 | п м | под. 2, подвал
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (30.04.18) | 2 | шт | под. 1, кв. 4
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (30.04.18) | 2 | шт | под. 1, подвал
Замена запорно-регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения (30.04.18) | 1 | шт | под. 5, кв. 225
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (31.05.18) | 1 | шт | под. 6, кв. 302
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (31.05.18) | 2 | шт | под. 5, кв. 235
Замена запорно-регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения (30.06.18) | 2 | шт | под. 6, подвал
Замена участка трубопровода системы водоотведения (К1) (31.07.18) | 24 | п м | под. 1,2,3,4,5,6,7, подвал
Замена участка трубопровода системы холодного водоснабжения (31.07.18) | 34 | п м | под. 1,2,3,4,5, подвал
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (31.07.18) | 36 | шт | под. 1,2,3,4,5, подвал
Восстановление теплоизоляционного материала на коммуникациях (31.07.18) | 10 | п м | под. 4, подвал
Установка приборов контроля на коммуникациях (31.08.18) | 28 | шт | под. 1,2,3,4,5,6,7, элеваторный узел
Восстановление теплоизоляционного материала на коммуникациях (31.08.18) | 50 | п м | под. 1,2,3,4,5,6,7, подвал
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (31.08.18) | 2 | шт | под. 7
Ремонт металлических лестничных решеток (31.08.18) | 3 | п м | под. 2, предмашинное отделение
Окраска ограждающих конструкций (30.09.18) | 22 | шт
Ремонт входной группы (30.09.18) | 1 | шт | под. 7
Замена конструкций освещения (30.09.18) | 6 | шт | под. 6, 7, козырек
Ремонт витража (30.09.18) | 1 | шт | под. 5, входная группа
Установка скамеек (30.09.18) | 1 | шт | под. 2
Замена конструкций освещения (30.09.18) | 6 | шт | под. 1, 1,12,13 этажи
Замена запорно-регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения (30.09.18) | 2 | шт | под. 1, подвал
Замена участка трубопровода системы водоотведения (К1) (31.10.18) | 18.4 | п м | под. 1,2,3,4,5,6,7, подвал
Частичный ремонт конструкций кровли (31.10.18) | 30 | п м | под. 7, кровля
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (31.10.18) | 2 | шт | под. 5, кв. 228
Антикоррозионная обработка дверного блока (31.10.18) | 1 | шт | под. 5
Замена запорно-регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения (31.10.18) | 1 | шт | под. 5, кв. 231
Замена конструкций освещения (31.10.18) | 1 | шт | под. 1, 2/3 этаж
Ремонт входной группы (31.10.18) | 4 | шт | под. 1
Замена элементов распределительной сети (30.11.18) | 1 | шт | под. 3, 13 этаж на кв. 157
Частичный ремонт отмостки (30.11.18) | 2 | кв м | под. 5
Частичный ремонт оконных блоков (30.11.18) | 5 | кв м | под. 6, вестибюль
Замена конструкций освещения (30.11.18) | 6 | шт | под. 6, 5,6 этажи
Замена конструкций освещения (30.11.18) | 2 | шт | под. 6, 7 этаж
Замена конструкций освещения (30.11.18) | 1 | шт | под. 7, 9 этаж
Частичный ремонт системы вентиляции (30.11.18) | 7 | шт | под. 1,2,3,4,5,6,7
Замена элементов распределительной сети (30.11.18) | 1 | шт | под. 3, 6 этаж на кв. 123
Замена запрно-регулирующей арматуры системы центрального отопления (30.11.18) | 1 | шт | под. 3, подвал
Замена запорно-регулирующей арматуры на системе центрального отопления (30.11.18) | 3 | шт | под. 3, подвал
Замена запорно-регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения (31.12.18) | 1 | шт | под. 2, кв. 62
Замена запорно-регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения (31.12.18) | 1 | шт | под. 6, подвал
Замена участка трубопровода системы центрального отопления (31.12.18) | 21 | п м | под. 1,2,3,4,5,6,7, 1 этаж
Замена конструкций освещения (31.12.18) | 2 | шт | под. 7, 10 этаж
Ремонт межпанельных швов (31.08.18) | 33.2 | п м | кв.53, дог.№01/2017 от 19.01.2017
Ремонт межпанельных швов (31.07.18) | 85.8 | п м | кв.266, дог.№01/2017 от 19.01.2017
Ремонт межпанельных швов (31.08.18) | 84.6 | п м | дог. № 01/2017 от 19.01.2017, кв. 127
Работы, выполненные за счет средств, полученных за аренду помещений для размещения оборудования в 2018 году:
Вид работы | Объемы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | Примечание
Ремонт межпанельных швов (30.04.18) | 44.9 | п м | 18 858,00 | кв. 107, дог. 01/2017 от 19.01.2017
Ремонт межпанельных швов (30.04.18) | 33.4 | п м | 14 028,00 | кв. 145, дог. 01/2017 от 19.01.2017
Ремонт межпанельных швов (31.07.18) | 34 | п м | 2 300,00 | кв. 132, дог. 01/2017 от 19.01.2017
Всего: |  |  | 35 186,00
Работы, выполненные за счет средств, полученных за размещение информационных стендов в 2018 году:
Вид работы | Объемы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | Примечание
Ремонт межпанельных швов (30.06.18) | 32.8 | п м | 13 776,00 | кв. 67, дог. 01/2017 от 19.01.2017
Ремонт межпанельных швов (30.06.18) | 30.2 | п м | 12 684,00 | кв. 62, дог. 01/2017 от 19.01.2017
Ремонт межпанельных швов (31.07.18) |  | п м | 11 980,00 | кв. 132, дог. 01/2017 от 19.01.2017
Всего: |  |  | 38 440,00
Информация о предоставленных коммунальных услугах за 2018 год
Сумма руб.
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 01.01.18г., руб. |  |  |  | 2936004.93
Отопление
Начислено |  |  |  | 4924057.47
Оплачено |  |  |  | 4847731.52
Холодное водоснабжение
Начислено |  |  |  | 2563734.25
Оплачено |  |  |  | 2466504.26
Горячее водоснабжение
Начислено |  |  |  | 4117209.39
Оплачено |  |  |  | 3953730.32
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 31.12.18г., руб. |  |  |  | 3273039.94