## Sheet1
141070, М.О.г. Королёв
ул. Октябрьская, д. 4
ИНН 5018134413
ОГРН 1095018000120
тел.: (495) 516-03-07
официальный сайт: www.korolev-gkh.ru
часы работы:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
перерыв : 13.00-14.00
Генеральный директор
Котов Павел Владимирович
Отчет
Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Грабина, 13
Наименование статей |  |  | Стоимость работ с 01.01.18 по 31.12.18, руб.
Д о х о д ы
Д о х о д ы начисленные |  |  | 772 154,01
за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 650 155,60
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 643 849,98
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 228,68
- электроэнергия ОДН |  |  | 5848,26
- водоотведение ОДН |  |  | 228,68
за эксплуатационные расходы по нежилым помещениям, в т.ч.: |  |  | 115 994,34
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 114 950,28
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 1044,06
- водоотведение ОДН
размещение оборудования |  |  | 6 004,07
Д о х о д ы полученные |  |  | 852 613,14
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 01.01.18, в т.ч.: |  |  | 306 125,70
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 305 040,23
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 22,17
- электроэнергия ОДН |  |  | 1047,03
- водоотведение ОДН |  |  | 16,27
оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 694 604,83
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 688 818,56
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 227,75
- электроэнергия ОДН |  |  | 5336,67
- водоотведение ОДН |  |  | 221,85
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 31.12.18, в т.ч.: |  |  | 261 676,47
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 260 071,65
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 23,10
- электроэнергия ОДН |  |  | 1558,62
- водоотведение ОДН |  |  | 23,10
задолженность по оплате эксплуатационных расходов по нежилым помещениям на 01.01.18, в т.ч.: |  |  | 82 345,11
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 81 505,15
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 839,96
- водоотведение ОДН
оплата за эксплуатационные расходы по нежилым помещениям, в т.ч.: |  |  | 143 437,05
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 142 090,29
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 1346,76
- водоотведение ОДН
размещение оборудования |  |  | 14 571,26
задолженность по оплате эксплуатационных расходов по нежилым помещениям на 31.12.18, в т.ч.: |  |  | 54 902,40
- эксплуатационные расходы по нежилым помещениям |  |  | 54 365,14
- ОДН горячего водоснабжения
- ОДН холодного водоснабжения
- электроэнергия ОДН |  |  | 537,26
- водоотведение ОДН
Р а с х о д ы |  |  | 736 310,68
Затраты по содержанию и управлению общим имуществом многоквартирного дома: |  |  | 660 889,16
Уборка лестничных клеток |  |  | 67 777,05
Уборка внутридворовых территорий |  |  | 72 045,43
Техобслуживание и ремонт общедомового имущества |  |  | 181 625,47
Аварийно-ремонтная служба |  |  | 21 306,75
Единая диспетчерская служба |  |  | 28 986,40
Обработка СЭС (дератизация) |  |  | 1 173,96
Обслуживание счетчиков ХВС |  |  | 7 800,00
Проверка герметичности внутреннего газопровода |  |  | 4 536,00
Проверка герметичности фланцевых соединений |  |  | 480,00
Вывоз мусора |  |  | 120 454,35
Электроэнергия ОДН |  |  | 6 892,32
ОДН холодного водоснабжения |  |  | 228,68
Водоотведение ОДН |  |  | 228,68
Услуги паспортного стола |  |  | 5 078,03
Общеэксплуатационные расходы |  |  | 99694,57
Организация расчетов за ЖКУ |  |  | 42581,47
Ремонтные работы общедомового имущества |  |  | 75 421,52
Перечень работ и услуг в рамках техобслуживания и ремонта общедомового имущества в 2018 году
Вид работ и услуг | Объемы | Ед. изм. | Примечание
Ревизия конструкций системы освещения (31.01.18) | 2 | шт | под. 2, 1, 2 этажи
Ревизия конструкций системы освещения (28.02.18) | 5 | шт | под. 2, этажи 1, 2 этажи
Регулировка и наладка системы центрального отопления (28.02.18) | 3 | шт | подвал
Ревизия конструкций системы освещения (31.03.18) | 2 | шт | под. 2, 1, 2 этажи
Ревизия конструкций системы освещения (30.04.18) | 2 | шт | под. 2, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 этажи
Ревизия конструкций системы освещения (31.05.18) | 2 | шт | 2, 3 этажи
Замена доводчика дверного блока (30.06.18) | 1 | шт
Ревизия конструкций системы освещения (30.06.18) | 3 | шт | МОП
Гидравлические испытания системы центрального отопления (31.07.18) | 1 | шт
Ревизия конструкций системы освещения (31.07.18) | 3 | шт | МОП
Частичный ремонт и регулировка доводчика дверного блока (31.08.18) | 1 | шт | МОП
Ревизия конструкций системы освещения (30.09.18) | 2 | шт | под. 2, 1, 2 этажи
Ремонт цокольной части (30.09.18) | 120 | кв м
Замена доводчика дверного блока (30.09.18) | 1 | шт
Ревизия конструкций системы освещения (31.10.18) | 2 | шт | под. 2, 1, 2 этажи
Ревизия конструкций системы освещения (30.11.18) | 5 | шт | под. 2, 1, 2 этажи
Ревизия конструкций системы освещения (31.12.18) | 2 | шт | под. 2, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 этажи
Поверка и ремонт оборудования ОДПУ (31.08.18) |  |  | дог. А630-5-9-ДПР от 12.07.2018
Ремонт балкона (31.07.18) | 1 | шт | дог.№15-05 от 15.05.2017, кв.16
Укладка напольной плитки (30.09.18) |  |  | под. 1, дог. 5220 от 10.08.2015
Работы, выполненные за счет средств, полученных за аренду помещений для размещения оборудования в 2018 году:
Вид работы | Объемы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | Примечание
Поверка и ремонт оборудования ОДПУ (31.08.18) |  |  | 6 004,07 | дог. А630-5-9-ДПР от 12.07.2018
Всего: |  |  | 6 004,07
Информация о предоставленных коммунальных услугах за 2018 год
Сумма руб.
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 01.01.18г., руб. |  |  |  | 709458.54
Отопление
Начислено |  |  |  | 771427.65
Оплачено |  |  |  | 766879.66
Холодное водоснабжение
Начислено |  |  |  | 331176.04
Оплачено |  |  |  | 359279.04
Горячее водоснабжение
Начислено
Оплачено
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 31.12.18г., руб. |  |  |  | 685903.53