## Sheet1
141070, М.О.г. Королёв
ул. Октябрьская, д. 4
ИНН 5018134413
ОГРН 1095018000120
тел.: (495) 516-03-07
официальный сайт: www.korolev-gkh.ru
часы работы:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
перерыв : 13.00-14.00
Генеральный директор
Котов Павел Владимирович
Отчет
Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Горького, 45
Наименование статей |  |  | Стоимость работ с 01.01.19 по 31.12.19, руб.
Д о х о д ы
Д о х о д ы начисленные |  |  | 5 166 075,01
за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 5 136 246,01
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 4 909 291,56
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 17568,78
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 2756,40
- электроэнергия ОДН |  |  | 200559,12
- водоотведение ОДН |  |  | 6070,15
размещение оборудования |  |  | 23 529,00
размещение информационных стендов |  |  | 6 300,00
Д о х о д ы полученные |  |  | 5 342 954,90
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 01.01.19, в т.ч.: |  |  | 720 804,04
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 697 061,49
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 1709,90
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 251,92
- электроэнергия ОДН |  |  | 21144,08
- водоотведение ОДН |  |  | 636,65
оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: |  |  | 5 295 399,31
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 5 069 423,72
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 17482,78
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 2714,70
- электроэнергия ОДН |  |  | 199665,30
- водоотведение ОДН |  |  | 6112,81
задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения на 31.12.19, в т.ч.: |  |  | 561 650,74
- содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 536 929,33
- ОДН горячего водоснабжения |  |  | 1795,90
- ОДН холодного водоснабжения |  |  | 293,62
- электроэнергия ОДН |  |  | 22037,90
- водоотведение ОДН |  |  | 593,99
размещение оборудования |  |  | 45 516,84
размещение информационных стендов |  |  | 2 038,75
Р а с х о д ы |  |  | 3 802 355,89
Затраты по содержанию и управлению общим имуществом многоквартирного дома: |  |  | 3 787 171,89
Уборка лестничных клеток |  |  | 269 948,53
Уборка внутридворовых территорий |  |  | 343 096,70
Содержание мусоропроводов |  |  | 312 536,73
Техобслуживание и ремонт общедомового имущества |  |  | 745 475,58
Аварийно-ремонтная служба |  |  | 107 217,30
Единая диспетчерская служба |  |  | 168 167,18
Обработка СЭС (дезинсекция) |  |  | 6 787,12
Обработка СЭС (дератизация) |  |  | 3 094,84
Обслуживание счетчиков ХВС |  |  | 8 580,00
Техническое обслуживание лифтов |  |  | 709 594,25
Аварийное обслуживание лифтов |  |  | 92 271,60
Техническое освидетельствование, электроизмерительные работы и измерение петли "фаза-нуль" на лифтах |  |  | 28 749,48
ОДН горячего водоснабжения |  |  | 17 568,78
Электроэнергия ОДН |  |  | 200 559,12
ОДН холодного водоснабжения |  |  | 2 756,40
Водоотведение ОДН |  |  | 6 070,15
Услуги паспортного стола |  |  | 37 305,69
Общеэксплуатационные расходы |  |  | 486145,44
Организация расчетов за ЖКУ |  |  | 241247,00
Ремонтные работы общедомового имущества |  |  | 15 184,00
Перечень работ и услуг в рамках техобслуживания и ремонта общедомового имущества в 2019 году
Вид работ и услуг | Объемы | Ед. изм. | Примечание
Замена участка электропроводки (31.01.19) | 10 | п м | мусорокамера
Ремонт отпирающих устройств (28.02.19) | 5 | шт | подвал, технический этаж
Очистка козырьков от снега и наледи (31.03.19) | 120 | кв м | под. 1, 2, 3, козырьки
Замена оконных блоков (пластик) (30.04.19) | 3 | шт | под. 1, 2, 3, подъезд 1, этаж 5; подъезд 2, этаж 2; подъезд 3, этаж 16
Замена доводчика (30.04.19) | 1 | шт | под. 3, тамбур
Окраска МАФ (30.04.19) | 70 | кв м | придомовая территория
Замена светильников на энергосберегающие (30.04.19) | 15 | шт | подвал
Замена ламп в осветительных приборах (31.05.19) | 4 | шт | под. 3, этаж 6
Окраска дефектных участков (31.05.19) | 36.5 | кв м | под. 2, 3, места общего пользования
Перезапуск стояка горячего водоснабжения (31.05.19) | 1 | шт | под. 3, подвал
Ремонт клапана мусоропровода (31.05.19) | 1 | шт | под. 3, этаж 9
Установка ограждающих конструкций (31.05.19) | 3 | шт | внутридворовая территория
Проведение обследования жилых помещений с составлением актов (30.06.19) | 1 | шт | кв. 146
Устранение засора стояка (30.06.19) | 1 | шт | под. 3, подвал
Устранение течи в трубопроводе канализации (30.06.19) | 1 | шт | подвал
Регулировка фотореле (30.06.19) | 1 | шт | под. 3, электрощитовая
Обследование по заявкам собственников (30.06.19) | 1 | шт | кв. 20
Замена ламп в осветительных приборах (30.06.19) | 1 | шт | под. 2, у входа в машинное помещение
Разборка, осмотр, очистка компенсаторов, грязевых фильтров (30.06.19) | 3 | шт | под. 1, 2, 3, подвал
Гидравлическое испытание системы центрального отопления (30.06.19) | 1 | шт | подвал
Гидропневматическая промывка системы центрального отопления (30.06.19) | 1 | шт | подвал
Регулировка и наладка системы горячего водоснабжения (30.06.19) | 1 | шт | под. 3, подвал
Замена крана на стояке горячего водоснабжения (30.06.19) | 1 | шт | подвал
Окраска парапетных решеток (30.06.19) | 110.4 | кв м | кровля
Окраска дефлекторов над оголовками вент.каналов (30.06.19) | 3 | шт | кровля
Замена клапана мусоропровода (31.07.19) | 1 | шт | под. 1, этаж 2
Опиловка деревьев (31.07.19) | 1 | шт | придомовая территория
Замена участков стояков холодного водоснабжения (31.07.19) | 7 | п м | чердак, подвал
Замена кранов на стояках холодного водоснабжения (31.07.19) | 10 | шт | чердак, подвал
Обследование по заявкам собственников (31.07.19) | 1 | шт | кв. 61
Проведение обследования жилых помещений с составлением актов (31.07.19) | 1 | шт | кв. 192
Замена ламп в осветительных приборах (31.07.19) | 2 | шт | под. 2, 3, подъезд 3, этаж 8; подъезд 2, этаж 3
Организация и проведение встреч с собственниками (31.07.19) | 1 | шт
Регулировка и наладка системы горячего водоснабжения (31.07.19) | 2 | шт | под. 2, 3, подвал
Регулировка и наладка системы холодного водоснабжения (31.07.19) | 2 | шт | под. 3, подвал
Регулировка и наладка системы горячего водоснабжения (31.08.19) | 3 | шт | под. 2, 3, подвал
Обследование по заявкам собственников (31.08.19) | 1 | шт | кв. 144
Ремонт и восстановление кровельного покрытия (31.08.19) | 39 | кв м | под. 2, козырёк входной группы
Замена кранов на стояках холодного водоснабжения (31.08.19) | 8 | шт | подвал
Замена участков стояков холодного водоснабжения (31.08.19) | 3 | п м | подвал
Устранение течи в трубопроводе (31.08.19) | 1 | шт | подвал
Устранение течи в приборах (31.08.19) | 1 | шт | кв. 175
Регулировка и наладка системы центрального отопления (30.09.19) | 1 | шт | подвал
Проведение пуска системы отопления (30.09.19) | 1 | шт
Ремонт клапана мусоропровода (30.09.19) | 1 | шт | под. 3, этаж 9
Замена участков стояков холодного водоснабжения (30.09.19) | 2.5 | п м | подвал
Замена кранов на стояках холодного водоснабжения (30.09.19) | 4 | шт | подвал
Обследование по заявкам собственников (30.09.19) | 5 | шт | кв. 5, 113, 115, 133, 189
Замена ламп в осветительных приборах (30.09.19) | 3 | шт | под. 1, этаж 16
Замена неисправных автоматов (31.10.19) | 1 | шт | под. 1, этаж 16
Замена светильников на энергосберегающие (31.10.19) | 2 | шт | под. 3, этаж 16
Проверка исправности системы освещения (31.10.19) | 3 | шт | под. 1, 2, 3, места общего пользования
Замена ламп в осветительных приборах (31.10.19) | 12 | шт | под. 3, места общего пользования
Обследование по заявкам собственников (31.10.19) | 1 | шт | кв. 61
Регулировка и наладка системы холодного водоснабжения (30.11.19) | 1 | шт | под. 3, кв. 180, подвал
Проведение обследования жилых помещений с составлением актов (30.11.19) | 3 | шт | под. 1, 2, 3, кв. 40, 126,138
Очистка и промывка ствола мусоропровода, приемных клапанов и мусорокамеры (30.11.19) | 1 | шт | под. 3
Регулировка фотореле (30.11.19) | 1 | шт | под. 3, входная группа
Устранение течи в приборах (30.11.19) | 1 | шт | под. 1, кв. 59
Регулировка и наладка системы горячего водоснабжения (30.11.19) | 2 | шт | кв. 54, 66, подвал
Замена светильников на энергосберегающие (30.11.19) | 3 | шт | под. 1, места общего пользования
Замена ламп в осветительных приборах (30.11.19) | 40 | шт | под. 1, места общего пользования
Регулировка и наладка системы центрального отопления (30.11.19) | 1 | шт | под. 3, кв. 180, подвал
Навеска почтового ящика (31.12.19) | 1 | шт | под. 1, места общего пользования
Ремонт клапана мусоропровода (31.12.19) | 1 | шт | под. 3, места общего пользования
Обследование по заявкам собственников (31.12.19) | 1 | шт | под. 3, кв. 148
Ремонт межпанельных швов (31.10.19) | 32 | п м | кв. 191, дог. 01/19 от 01.04.2019
Поверка оборудования ОДПУ (30.11.19) |  | шт | дог. №042/2019-пов от 08.10.2019, водомер
Работы, выполненные за счет средств, полученных за аренду помещений для размещения оборудования в 2019 году:
Вид работы | Объемы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | Примечание
Ремонт межпанельных швов (31.05.19) | 45 | п м | 18 900,00 | кв. 157, дог. 01/19 от 01.04.2019
Ремонт межпанельных швов (30.09.19) |  | п м | 4 464,00 | кв. 2, дог. 01/19 от 01.04.2019
Всего: |  |  | 23 364,00
Работы, выполненные за счет средств, полученных за размещение информационных стендов в 2019 году:
Вид работы | Объемы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | Примечание
Ремонт межпанельных швов (30.09.19) | 16.2 | п м | 2 340,00 | кв. 2, дог. 01/19 от 01.04.2019
Поверка оборудования ОДПУ (30.11.19) | 1 | шт | 2 000,00 | дог. №042/2019-пов от 08.10.2019, водомер
Всего: |  |  | 4 340,00
Информация о предоставленных коммунальных услугах за 2019 год
Сумма руб.
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 01.01.19г., руб. |  |  |  | 878 765,04
Отопление
Начислено |  |  |  | 2 613 912,47
Оплачено |  |  |  | 2 731 532,67
Холодное водоснабжение
Начислено |  |  |  | 1 044 502,28
Оплачено |  |  |  | 1 060 890,66
Горячее водоснабжение
Начислено |  |  |  | 1 611 221,92
Оплачено |  |  |  | 1 649 224,05
Задолженность потребителей по жилым помещениям на 31.12.19г., руб. |  |  |  | 706 754,33